青浦第三水厂管网水7项指标（19.03.01-15）

| 序号 | 项目 | 限值 | 检测值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |
| 1 | 色(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |  |
| 2 | 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |  |
| 3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格率 |
| 4 | 菌落总数（CFU/ml） | ≤100 | 3 | 0 | 1 | 为 |
| 5 | 总大肠菌群（CFU/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 6 | 一氯胺（总氯）（mg/l） | 0.05～3.0 | 0.47 | 0.32 | 0.39 |  |
| 7 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) mg/l | ≤3 | 1.44 | 1.28 | 1.39 |  |

说明：

（一）上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂管网水7项指标检测结果，公布频率为每两周一次；

（三）上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式，未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式，因而检测指标采用一氯胺（总氯）。