青浦水司水质合格率（2019年5月）

| 单位 | 综合 | 出厂水9项 | 管网水7项 | 常规42项 | 非常规64项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 99.82 | 100.00 | 99.80 | 100.00 | / |  |

说明：

（一）根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，水质合格率包括综合合格率、出厂水9项合格率、管网水7项合格率、出厂水常规42项合格率、出厂水非常规64项合格率，五项合格率均应达到95%的要求。

（二）综合合格率、出厂水9项合格率、管网水7项合格率、出厂水常规42项合格率每月公布一次，出厂水非常规64项每半年公布一次。