| 青浦水司水质检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂水扩展指标54项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 上半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 限值 | 检测值 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 平均值 |  |  |  |
| 1 | 贾第鞭毛虫个/10L | <1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | 隐孢子虫个/10L | <1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | 锑mg/L | ≤0.005 | 0.00197 |  | 0.00196 |  | 0.00197 |  |  |  |
| 4 | 钡 mg/L | ≤0.7 | 0.0642 |  | 0.0631 |  | 0.0637 |  |  |  |
| 5 | 铍mg/L | ≤0.002 | <0.00003 |  | <0.00003 |  | <0.00003 |  |  |  |
| 6 | 硼mg/L | ≤1.0 | 0.0854 |  | 0.0804 |  | 0.0829 |  |  |  |
| 7 | 钼mg/L | ≤0.07 | 0.00837 |  | 0.00787 |  | 0.00812 |  |  |  |
| 8 | 镍mg/L | ≤0.02 | 0.00166 |  | 0.00160 |  | 0.00163 |  |  |  |
| 9 | 银mg/L | ≤0.05 | 0.00016 |  | 0.00007 |  | 0.00012 |  |  |  |
| 10 | 铊mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 |  | <0.00001 |  | <0.00001 |  |  |  |
| 11 | 硒mg/L | ≤0.01 | 0.00044 |  | 0.00025 |  | 0.00035 |  |  |  |
| 12 | 高氯酸盐mg/L | ≤0.07 | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  |  |
| 13 | 二氯甲烷mg/L | ≤0.02 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 14 | 1，2-二氯乙烷mg/L | ≤0.03 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 15 | 四氯化碳mg/L | ≤0.002 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 16 | 氯乙烯mg/L | ≤0.001 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 17 | 1，1-二氯乙烯mg/L | ≤0.03 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 18 | 1，2-二氯乙烯mg/L | ≤0.05 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 19 | 三氯乙烯mg/L | ≤0.02 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 20 | 四氯乙烯mg/L | ≤0.04 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 21 | 六氯丁二烯mg/L | ≤0.0006 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 22 | 苯mg/L | ≤0.01 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 23 | 甲苯mg/L | ≤0.7 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 24 | 二甲苯（总量）mg/L | ≤0.5 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 25 | 苯乙烯mg/L | ≤0.02 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 26 | 氯苯mg/L | ≤0.3 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 27 | 1，4-二氯苯mg/L | ≤0.3 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 28 | 三氯苯（总量）mg/L | ≤0.02 | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  |  |  |
| 29 | 六氯苯mg/L | ≤0.001 | <0.00002 |  | <0.00002 |  | <0.00002 |  |  |  |
| 30 | 七氯mg/L | ≤0.0004 | <0.00015 |  | <0.00015 |  | <0.00015 |  |  |  |
| 31 | 马拉硫磷mg/L | ≤0.25 | <0.0001 |  | <0.0001 |  | <0.0001 |  |  |  |
| 32 | 乐果mg/L | ≤0.006 | <0.00029 |  | <0.00029 |  | <0.00029 |  |  |  |
| 33 | 灭草松mg/L | ≤0.3 | <0.00012 |  | <0.00012 |  | <0.00012 |  |  |  |
| 34 | 百菌清mg/L | ≤0.01 | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  |  |  |
| 35 | 呋喃丹mg/L | ≤0.007 | <0.000125 |  | <0.000125 |  | <0.000125 |  |  |  |
| 36 | 毒死蜱mg/L | ≤0.03 | <0.00007 |  | <0.00007 |  | <0.00007 |  |  |  |
| 37 | 草甘膦mg/L | ≤0.7 | <0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 |  |  |  |
| 38 | 敌敌畏mg/L | ≤0.001 | <0.00043 |  | <0.00043 |  | <0.00043 |  |  |  |
| 39 | 莠去津mg/L | ≤0.002 | <0.00007 |  | <0.00007 |  | <0.00007 |  |  |  |
| 40 | 溴氰菊酯mg/L | ≤0.02 | <0.00020 |  | <0.00020 |  | <0.00020 |  |  |  |
| 41 | 2,4-滴mg/L | ≤0.03 | <0.00034 |  | <0.00034 |  | <0.00034 |  |  |  |
| 42 | 乙草胺mg/L | ≤0.02 | <0.00474 |  | <0.00474 |  | <0.00474 |  |  |  |
| 43 | 五氯酚mg/L | ≤0.009 | <0.00027 |  | <0.00027 |  | <0.00027 |  |  |  |
| 44 | 2，4，6-三氯酚mg/L | ≤0.2 | <0.00054 |  | <0.00054 |  | <0.00054 |  |  |  |
| 45 | 苯并（a）芘mg/L | ≤0.00001 | <0.000004 |  | <0.000004 |  | <0.000004 |  |  |  |
| 46 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯mg/L | ≤0.008 | <0.00013 |  | <0.00013 |  | <0.00013 |  |  |  |
| 47 | 丙烯酰胺mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 |  | <0.00005 |  | <0.00005 |  |  |  |
| 48 | 环氧氯丙烷mg/L | ≤0.0004 | <0.00005 |  | <0.00005 |  | <0.00005 |  |  |  |
| 49 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）mg/L | ≤0.001 | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  |  |  |
| 50 | 钠mg/L | ≤200 | 73.9 |  | 72.4 |  | 73.2 |  |  |  |
| 51 | 挥发酚类（以苯酚计）mg/L | ≤0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  |  |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂mg/L | ≤0.3 | <0.050 |  | <0.050 |  | <0.050 |  |  |  |
| 53 | 2-甲基异莰醇mg/L | ≤0.00001 | <0.0000022 |  | <0.0000022 |  | <0.0000022 |  |  |  |
| 54 | 土臭素mg/L | ≤0.00001 | <0.0000038 |  | <0.0000038 |  | <0.0000038 |  |  |  |
| 出厂水扩展指标54项合格率 |  | ≥95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水扩展指标54项指标检测结果，公布频率为每半年一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |