青浦水司水质合格率（2026年04月）

| 单位 | 综合 | 出厂水10项 | 管网水9项 | 常规43项 | 扩展54项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | / |  |

说明：

（一）根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）、《城市供水水质标准》（CJ/T 206）、综合合格率、出厂水合格率、管网水合格率均应达到95%的要求。

（二）综合合格率、出厂水10项指标合格率、管网水9项指标合格率、出厂水常规43项指标合格率每月公布一次，出厂水扩展54项指标合格率每半年公布一次。